# REFORMAS

# 2.1. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REFORMA, DECORACIÓN

# 2.2. OBRAS DE REFUERZO, CONSOLIDACIÓN Y PUNTUALES EN EDIFICACIONES

# OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REFORMA, DECORACIÓN

# 2.1.1. CONCEPTO

Comprende los trabajos efectuados en viviendas y/o locales, correspondientes a acondicionamiento, reforma, habilitación, adecuación o rehabilitación

# 2.1.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

Las formas de actuación pueden ser:

- Encargo global: Comprende redacción de proyecto y  dirección facultativa de la obra.

- Redacción de proyecto técnico de ejecución.

- Dirección facultativa de la obra.

- Legalización de todas o cada una de las formas de actuación anteriores.

# 2.1.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

# 2.1.3.1. Redacción del proyecto:

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El proyecto deberá contener la siguiente documentación:

(Lo señalado con asterisco *es lo que, al menos, debe contener el proyecto básico)

| I. MEMORIA | 1.Memoria Descriptiva | 1.1 Agentes.* Datos de Promotor, proyectista, otros técnicos. |
| --- | --- | --- |
|  | (Descriptiva y justificativa) | 1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio. Informes realizados. |
|  |  | 1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural, el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. |
|  |  | 1.4 Prestaciones del edificio*. Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Se establecerán las limitaciones de uso en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. |
|  | 2. Memoria constructiva (Descripción de las soluciones adoptadas) | 2.1 Sistema envolvente. Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del local, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. |
|  |  | 2.2 Sistema de compartimentación. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. |
|  |  | 2.3 Sistemas de acabados. Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad |
|  |  | 2.4 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: Protección contra incendios, anti-intrusión, electricidad, alumbrado, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, calefacción, climatización, suministro de combustibles, ahorro de energía y energías renovables, telecomunicaciones, etc. |
|  |  | 2.5 Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. |
|  | 3. Cumplimiento del CTE | Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones que mejoren los niveles exigidos en el CTE. |
|  |  | 3.1 Seguridad Estructural |
|  |  | 3.2 Seguridad en caso de incendio* |
|  |  | 3.3 Seguridad de utilización |
|  |  | 3.4 Salubridad |
|  |  | 3.5 Protección contra el ruido |
|  |  | 3.6 Ahorro de energía |
|  | Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. | Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |
| Anejos a la memoria | Protección contra el incendio | El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios |
|  | Instalaciones | para la definición y justificación de las obras. |
|  | Eficiencia energética |  |
|  | Estudio de impacto ambiental |  |
|  | Plan de control de calidad |  |
|  | Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso |  |
|  | Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RD 105/2008) |  |
| II. PLANOS | El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras. |
|  | Plano de situación * | Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico |
|  | Plano de emplazamiento* | Entorno, puntos de toma de suministros |
|  | Plano de estado anterior a la reforma | Características de cerramientos, servidumbres, pasos de instalaciones. Superficies. |
|  | Plantas generales* | Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. |
|  | Alzados y secciones* | Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales. |
|  | Planos de estructura | Descripción gráfica y dimensional de elementos estructurales afectados. |
|  | Planos de instalaciones | Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles. |
|  | Planos de definición constructiva | Documentación gráfica de detalles constructivos. |
|  | Memorias gráficas | Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerrajería, etc. |
|  | Otros |  |
| III. PLIEGO DE | Pliego de cláusulas administrativas |
| CONDICIONES | Disposiciones generales |
|  | Disposiciones facultativas |
|  | Disposiciones económicas |
|  | Pliego de condiciones técnicas particulares |
|  | Prescripciones sobre los materiales | Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Se pueden referenciar a pliegos generales, D.R. u otros válidos. |
|  | Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra | Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. |
|  | Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado | Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. |
| IV. Mediciones | Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración. |
| V. Presupuesto | Presupuesto aproximado* | Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos. |
|  | Presupuesto detallado | Cuadro de precios agrupado por capítulos Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. Incluirá el presupuesto del control de calidad. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud |

# 2.1.3.2. Dirección Facultativa:

- Verificar el replanteo y la adecuación estructural de lo proyectado a las características del edificio.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

- Asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado (control de calidad).

- Verificar la recepción en la obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.

- Recibir los resultados de los ensayos o pruebas de servicio de materiales, sistemas o instalaciones, que le han de ser entregados obligatoriamente por las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación que, además, han de prestarle asistencia técnica.

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto aprobado.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que, en su caso, fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que, en su caso, fueran preceptivos.

# 2.1.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable; necesaria en caso de gestión colegial de cobro).

- Proyecto (nº de ejemplares según Ayuntamiento, si el encargo lo incluye)

- Notificación encargo dirección.

- Plano de emplazamiento (si el encargo no incluye proyecto).

- Copia resumen presupuesto de proyecto (si el encargo no incluye proyecto).

- Hoja resumen de superficies del proyecto (si el encargo no incluye proyecto).

- Libro de órdenes facilitado por el Colegio (si el encargo incluye la dirección de obra)

- Documentación final de obra (en su caso)

- Órden/es de gestión de cobro (en su caso).

# OBRAS DE REFUERZO, CONSOLIDACIÓN Y PUNTUALES EN EDIFICACIONES

# 2.2.1. CONCEPTO

Son obras de refuerzo y consolidación las destinadas a reparar las lesiones o deficiencias de las edificaciones, y las que tienen por objeto recuperar la capacidad resistente de las mismas.

# 2.2.2. FORMA DE ACTUACIÓN Y CONTENIDO

Las formas de actuación pueden ser:

- Encargo global: Comprende redacción de proyecto y  dirección facultativa de la obra.

- Redacción de proyecto.

- Dirección facultativa de la obra.

- Legalización de todas o cada una de las formas de actuación anteriores.

# 2.2.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

# 2.2.3.1. Redacción de proyecto:

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El proyecto deberá contener la parte de la documentación señalada en el apartado 2.1.3.1. que sea coherente con las características de la obra a realizar

# 2.2.3.2. Dirección Facultativa:

# La dirección facultativa de obras de refuerzo, consolidación y puntuales en edificios, tiene el contenido señalado en el epígrafe 2.1.3.1. que sea coherente con las obras a realizar.

# 2.2.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable; necesaria en caso de gestión colegial de cobro).

- Proyecto (nº de ejemplares según Ayuntamiento, si el encargo lo incluye).

- Notificación encargo dirección.

- Plano de emplazamiento (si el encargo no incluye proyecto).

- Copia resumen presupuesto de proyecto (si el encargo no incluye proyecto).

- Hoja resumen de superficies del proyecto (si el encargo no incluye proyecto).

- Libro de órdenes facilitado por el Colegio (si el encargo incluye la dirección de obra).

- Documentación final de obra (en su caso).

- Órden/es de gestión de cobro (en su caso).