# DERRIBOS

# 3.1. CONCEPTO

Comprende los trabajos y operaciones destinados a hacer desaparecer, total o parcialmente, una edificación.

# 3.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

Las formas de actuación pueden ser:

- Encargo global: Comprende redacción de proyecto y dirección facultativa de la obra.

- Redacción de proyecto técnico de ejecución.

- Dirección facultativa de la obra.

- Legalización de todas o cada una de las formas de actuación anteriores.

# 3.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

# 3.3.1. Redacción del proyecto:

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El proyecto deberá contener la siguiente documentación:

| MEMORIA | INTRODUCCION | Datos del Propietario-Promotor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datos del autor del Proyecto. |
|  |  | Objeto del Proyecto |
|  | DATOS DEL TERRENO Y LA | Situación, superficie, volumen y descripción de la edificación. |
|  | EDIFICACION | Alineaciones y rasantes |
|  |  | Descripción de las instalaciones existentes . |
|  | CONDICIONANTES | Sistema constructivo y estructural de la edificación. |
|  | CONSTRUCTIVOS | Condiciones constructivas de las edificaciones colindantes. |
|  | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE | Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. |
|  |  | Ordenanzas Municipales |
|  | SISTEMA ADOPTADO | Descripción del sistema adoptado para el derribo. |
|  |  | Modo de realizar el derribo. |
| PLIEGO DE | DE INDOLE TECNICA | Condiciones de la maquinaria y medios auxiliares a emplear. |
| CONDICIONES |  | Condiciones de ejecución de los trabajos . |
|  | DE INDOLE FACULTATIVA | Relaciones entre los agentes. |
|  |  | Obligaciones de cada agente. |
|  |  | Recepción de las obras |
|  | DE INDOLE ECONOMICA | Coste de las obras |
|  |  | Abono de las obras realizadas |
|  |  | Garantías y/o fianzas |
|  | DE INDOLE LEGAL | Adjudicación de la ejecución de las obras. |
|  |  | Contratos. |
|  |  | Responsabilidades. |
|  |  | Plazos |
| MEDICIONES Y | MEDICIONES | Mediciones de todas las unidades de obra a demoler. |
| PRESUPUESTO |  | Mediciones de los elementos recuperables. |
|  | PRESUPUESTO | Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar y controles a realizar. |
|  |  | Resumen de Presupuesto especificando : Presupuesto de Ejecución Material Beneficio Industrial y Gastos generales Presupuesto de Contrata |
| PLANOS Y FOTOGRAFIAS | UBICACION | Plano/s de Situación, Emplazamiento y circunstancias urbanísticas |
|  | DE PLANTAS | Plano/s de Planta/s, a escala 1/100, indicando servicios y acometidas existentes |
|  | DE ALZADOS | Plano/s de Fachadas y Secciones, acotando las alturas totales. Con expresión real de pendientes en las rasantes. |
|  | DETALLES CONSTRUCTIVOS | Plano/s de detalles constructivos y estructurales, cuando fueren necesarios para la correcta ejecución del derribo. |
|  | FOTOGRAFIAS | Fotografías del exterior del edificio a demoler. |
| ESTUDIO ó ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD |
| ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RD 105/2008) |

# 3.3.2. Dirección Facultativa:

- Comprobar los materiales y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que fueran preceptivos.

- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.

# 3.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable).

- Proyecto (ejemplares según Ayuntamiento, si el encargo lo incluye)

- Notificación encargo dirección.

- Plano de emplazamiento (si el encargo no incluye proyecto).

- Copia resumen presupuesto de proyecto (si el encargo no incluye proyecto).

- Libro de órdenes

- Documentación final de obra

- Orden/es de gestión de cobro (en su caso).