# 5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

# 5.1. CONCEPTO

Se considerarán actuaciones en materia de Seguridad y Salud aquellas de las contempladas en el R.D. 1627/1997 que deben observarse en todas las obras de construcción, en las que dicha disposición es de aplicación.

# 5.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

Las formas de actuación profesional pueden ser:

- Encargo global en materia de seguridad y salud

- Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.

- Redacción de Estudio o de Estudio Básico de seguridad y salud.

- Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra

- Asesoramiento técnico al contratista en la redacción del Plan de seguridad y salud.

# 5.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

5.3.1. Encargo global en materia de seguridad y salud

Comprende la coordinación de seguridad durante la elaboración del proyecto, con redacción de Estudio o Estudio Básico de seguridad y salud y la coordinación de seguridad en fase de ejecución de la obra.

5.3.2. Coordinación de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto:

Sus funciones son:

- Coordinar que se tengan en cuenta los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto y las previsiones contenidas en el Estudio o en el Estudio Básico de seguridad y salud.

- Elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el Estudio o el Estudio Básico de seguridad y salud.

5.3.3. Redacción de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Estudio o Estudio Básico de seguridad y salud se corresponderá con el contenido del proyecto de obra a que corresponda.

Deberá contener la siguiente documentación:

| MEMORIA | INTRODUCCION | Datos del Propietario-Promotor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datos del autor del Estudio. |
|  |  | Objeto del Estudio |
|  | DATOS DE LA OBRA | Situación, forma, limites y particularidades del terreno. |
|  |  | Descripción resumida de la edificación. |
|  |  | Autor del Proyecto de Ejecución. |
|  |  | Presupuesto de Ejecución Material de las obras. |
|  |  | Plazo de Ejecución previsto. |
|  |  | Número de trabajadores previsto. |
|  | CONDICIONANTES DE LAS | Estado de las instalaciones y Acometidas. |
|  | OBRAS | Dificultades por tránsito u otras. Servidumbres |
|  |  | Método a seguir para la ejecución. Determinación del proceso constructivo |
|  | ELEMENTOS Y | Demoliciones |
|  | DISPOSITIVOS DE | Movimientos de tierras |
|  | SEGURIDAD EN EL | Cimentaciones |
|  | PROCESO CONSTRUCTIVO | Estructuras |
|  |  | Cubiertas |
|  |  | Cerramientos y albañilería interior |
|  |  | Acabados e instalaciones |
|  | INSTALACIONES | Instalación eléctrica. |
|  | PROVISIONALES DE OBRA | Instalación de Fontanería y Saneamiento. |
|  |  | Instalación de Prevención de Incendios. |
|  |  | Instalaciones de Bienestar e Higiene. (En función del número de trabajadores) |
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | Riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias. |
|  |  | Riesgos laborales que no puedan eliminarse, indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. en especial cuando se propongan medidas alternativas. |
|  | DESCRIPCION DE LA | Maquinaria en demoliciones y movimiento de tierras. |
|  | MAQUINARIA Y MEDIOS | Maquinaria de elevación. |
|  | AUXILIARES | Maquinas herramientas. |
|  |  | Medios auxiliares. |
|  | CENTRO/S ASISTENCIAL/ES DE URGENCIA. | Descripción y Dirección de los Centros médicos asistenciales más próximos a la obra. |
|  | PREVISIONES E INFORMACIONES PARA LOS FUTUROS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | Medios de Seguridad para posibles trabajos de Reparaciones Medios de Seguridad para futuras labores de Mantenimiento. |
|  | CALCULOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |
| PLIEGO DE | DEFINICION Y ALCANCE | Identificación de la obra.. |
| CONDICIONES | DEL PLIEGO | Objeto . |
|  |  | Documentos que definen el Estudio de Seguridad.- Compatibilidad y relación entre dichos documentos. |
|  | DE INDOLE FACULTATIVA | Obligaciones de cada parte.- Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores autónomos. |
|  |  | Obligaciones de cada agente. |
|  |  | Facultades de los Técnicos Facultativos. |
|  | DE INDOLE ECONOMICA | Formas de medición.- Valoración de unidades de obra no expresadas.- Errores. |
|  |  | Abono de las obras realizadas |
|  |  | Rescisión del Contrato. |
|  | DE INDOLE TECNICA | Normas y condiciones técnicas de los medios, equipos e instalaciones provisionales. |
|  |  | Normas y condiciones técnicas de los servicios de Salubridad y confort.. |
|  | DE INDOLE LEGAL | Normativa de obligado cumplimiento |
| MEDICIONES Y | MEDICIONES | Mediciones de todas las unidades de obra a ejecutar . |
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | Presupuesto de todas las unidades de obra a ejecutar |
|  |  | Resumen de Presupuesto |
| PLANOS | UBICACION | Plano/s de Situación, Emplazamiento y características del entorno. |
|  |  | Plano de itinerarios de traslado accidentados a centros de asistencia. |
|  | PLANTA GENERAL | Plano/s de vallados, señalizaciones, accesos y circulación de personal y vehículos de obra. Plano/s de implantación en obra de: Instalaciones provisionales, Servicios de Salubridad y Confort, Areas auxiliares, Almacenes, Acopios y Emplazamiento de maquinaria. |
|  | INSTALACION ELECTRICA DE OBRA. | Plano/s de esquema de instalación eléctrica provisional. |
|  | PROTECCIONES | Plano/s de planta, alzados y secciones de instalación de las protecciones colectivas. |
|  |  | Plano/s de detalle de puesta en obra de las protecciones colectivas |
|  |  | Plano/s de detalle de puesta en obra de medios auxiliares de utilidad preventiva |
|  | VARIOS | Plano/s de detalle de puesta en obra de protecciones de maquinas y equipos de trabajo. |
|  |  | Plano de cuadro sinóptico de señalización de seguridad normalizada. |

5.3.4. Coordinador  en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Sus funciones comprenden:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención.

- Coordinar las actividades a desarrollar en la obra para garantizar que se aplique la acción preventiva por parte de las empresas intervinientes así como de los trabajadores autónomos.

- Aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo.

- Organizar la coordinación de las actividades empresariales.

- Coordinar la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar medidas de control de acceso a la obra.

- Ser depositario del Libro de Incidencias y hacer anotaciones en el mismo.

- Formular al contratista instrucciones en materia de seguridad y salud.

- Remitir copia de las anotaciones del Libro de Incidencias a la Inspección  Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

- Paralizar los trabajos en caso de observarse incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

5.3.5. Asesoramiento técnico al contratista en la redacción del Plan de seguridad y salud.

En el Plan de seguridad y salud en el trabajo, cuya titularidad y firma corresponde preceptivamente al contratista, el Arquitecto Técnico que le asesore en su elaboración o que redacte la documentación técnica correspondiente, analizará, estudiará, desarrollará y complementará las previsiones del Estudio o Estudio Básico de seguridad y salud, en función del sistema de ejecución de la obra por la empresa contratista. Las posibles propuestas alternativas al citado Estudio o Estudio Básico deberán estar técnicamente justificadas.

# 5.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable).

- Estudio o Estudio Básico  (ejemplares según contrato, si el encargo lo incluye)

- Plano de emplazamiento (si el encargo no incluye estudio).

- Copia resumen presupuesto de estudio (si el encargo no lo incluye).

- Libro de incidencias facilitado por el Colegio (si el encargo incluye la coordinación durante ejecución)

- Libro de registro de seguridad (recomendable) facilitado por el Colegio (si el encargo incluye la coordinación durante ejecución)

- Documentación de asesoría para redacción de plan (si el encargo se refiere a ella)

- Orden/es de gestión de cobro (en su caso).