# CALIDAD

# 6.1. CONCEPTO

Comprende los trabajos de planificación, programación y establecimiento de condiciones para realizar el control de calidad en la edificación y el seguimiento de dicho control.

# 6.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

Las formas de actuación pueden ser:

- Encargo global: comprende la redacción del programa, su seguimiento y su documentación

- Redacción y firma del Programa de Control de Calidad

- Seguimiento del Programa de Control de Calidad.

- Documentación del seguimiento del programa de control de calidad.

El seguimiento del programa forma parte de las funciones inherentes a la dirección de la ejecución de la obra en obras contempladas por la L.O.E., o de la dirección facultativa en obras no contempladas por la misma.

# 6.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

# 6.3.1. Redacción del Programa de Control de Calidad:

- Redactar el programa con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El programa deberá contener la siguiente documentación:

| MEMORIA | INTRODUCCION | Datos del Propietario-Promotor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datos del autor del Programa de Control. |
|  |  | Objeto del Programa. |
|  | DATOS GENERALES PROYECTO | Situación, superficie y descripción de la obra. |
|  |  | Autor del Proyecto |
|  | DATOS DEL PROYECTO SOBRE | Nivel de control de hormigones y acero. |
|  | CALIDADES | Funcionalidad |
|  |  | Seguridad |
|  |  | Prescripciones sobre materiales, ensayos. |
|  | NORMATIVA | Normas de aplicación. |
|  |  | Otras normas, reglamentos o instrucciones exigidos en el proyecto: |
|  |  | Cumplimiento de normativa. |
|  | PRESCRIPCIONES | Especificaciones de materiales |
|  |  | Exigencias de calidad |
|  |  | Ensayos requeridos |
|  |  | Otras |
| PLIEGO DE CONDICIONES | DE INDOLE TECNICA (para cada capitulo y/o partida del proyecto) | SOBRE MATERIALES: Caracteristicas de los ensayos a realizar. Criterios de valoración de los resultados. Tolerancias admisibles. Criterios de valoración de los resultados. Tolerancias admisibles. Criterios de aceptación o rechazo |
|  |  | SOBRE EJECUCIÓN: Exigencias sobre la ekecución. Criterios de vigilancia. Verificación de replanteos. Controles periódicos. Controles sistemáticos. Plan de muestreo |
|  | DE INDOLE FACULTATIVA | Relaciones entre los agentes. |
|  |  | Obligaciones de cada agente. |
|  | DE INDOLE ECONOMICA | Coste del Control de Calidad. |
|  |  | Garantias y/o fianzas. |
|  | DE INDOLE LEGAL | Adjudicación de las operaciones de control de calidad. |
|  |  | Contratos. |
|  |  | Responsabilidades. |
|  |  | Plazos. |
| MEDICIONES Y PRESUPUESTO | De unidades de obra sometidas a control. |
|  |  | De los materiales a emplear. |
|  |  | De los ensayos a realizar. |
|  |  | De visitas, toma de datos y documentación en seguimiento del plan. |

# 6.3.2. Seguimiento del programa de control de calidad:

- Dar cumplimiento al programa de control de calidad, mediante la realización de visitas y controles establecidos en el mismo.

- Comprobar la realización de ensayos y pruebas previstos en el programa de control de calidad.

# 6.3.3. Documentación de cumplimiento del programa de control de calidad:

- Redacción y entrega al promotor, con los visados preceptivos, de informe de control en el que habrán de figurar:

Recopilación de documentos de idoneidad de materiales.

Recopilación de justificantes de ensayos  y pruebas realizados

Certificación/es de cumplimiento del programa de control de calidad

# 6.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable).

- Programa (ejemplares según contrato, si el encargo lo incluye)

- Documentación de cumplimiento del programa

- Orden/es de gestión de cobro (en su caso).