## RECEPCION PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Rev. A-35 - 01/05/2010
PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | MARCADO CE | DECLARACIÓN CE | CERTIFICADO CE | DITE | CERTIFICADO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) | CONFORMIDAD
[7 empty] | SI | NO | COMENTARIOS
RED DE SANEAMIENTO
Plantas elevadoras de materias fecales | UNE EN 12050 -1 | X | X
Plantas elevadoras de aguas residuales no fecales | UNE EN 12050 -2 | X | X
Plantas elevadoras de materias fecales, con aplicaciones limitadas. pequeños usuarios | UNE EN 12050 -3 | X | X
Valvulas de retencion para plantas elevadoras de aguas residuales, fecales y no fecales. | UNE EN 12050 -4 | X | X
Valvulas equilibradoras de presión para sistemas de desague en interior de edificios | UNE EN 12380 | X | X
Pasos de hombre y camaras de inspección de fibrocemento sin amianto, en drenajes enterrados y alcantarillados | UNE EN 588-2 | X | X
Juntas elastomericas de caucho vulcanizado para estanquidad en uniones de tuberias de agua no potable, caliente (WF y WD), fria (WC) o fria resistente a aceites (WG). | UNE EN 681-1 | X | X
Juntas elastoméricas de caucho vulcanizado (con o sin copolimero de isopreno-isobutileno) para canalizaciones de agua y drenaje, para suministro de agua potable caliente (WA, WB y WE) | UNE EN 681-1 |  |  |  |  | (1) y (5)
Juntas elastomericas termoplasticas como estanqueidad en uniones de tuberias para transporte y drenaje de agua no destinada al consumo humano | UNE EN 681-2 | X | X
Juntas elastomericas de material celular de caucho vulcanizado como estanqueidad en uniones de tuberias para transporte y drenaje de agua no destinada al consumo humano | UNE EN 681-3 | X | X
Juntas elastomericas de poliuretano moldeado como estanqueidad en uniones de tuberias para transporte y drenaje de agua no destinada al consumo humano | UNE EN 681-4 | X | X
Canaletas de desagüe de hormigon polimero y PVC para recogida de aguas superficiales en zonas de trafico de personas y/o vehiculos, y sus elementos (rejillas, tapas) | UNE EN 1433 | X | X
Cazoleta para la recogida de aguas pluviales de chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente, chapa de acero recubierto de metal o recubrimiento orgánico, chapa de aluminio o de chapa de cobre. | UNE EN 612 |  |  |  |  | (5)
Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales | UNE EN 607:1996 |  |  |  |  | (5)
Canalones de alero y bajantes externas de aguas pluviales de chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente, chapa de acero recubierto de metal o recubrimiento orgánico, chapa de aluminio o de chapa de cobre. | UNE EN 612 |  |  |  |  | (5)
Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U | UNE EN 607:1996 |  |  |  |  | (5)
Sumideros sifonicos de Fundición | UNE EN 877, 545, 598 |  |  |  |  | (3*)
Sumideros sifonicos de PVC | UNE EN 1329, 1453, 1456, 1566, 1565 |  |  |  |  | (3*)
Tuberias para saneamiento de gres, accesorios y juntas, para evacuacion de aguas residuales, pluviales y superficiales, que funcionan por gravedad o bajo ligera presión | UNE EN 295-10 | X | X
Tubos y piezas complementarias prefabricadas de hormigón con fibra de acero y hormigon armado con uniones flexibles para aguas negras, pluviales y de superficie por gravedad | UNE EN 1916 | X | X
Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua enterradas o aereas, con o sin presión. | UNE EN 545:2002 |  |  |  |  | (5)
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil, y sus uniones, para colectores y acometidas de saneamiento en exterior de los edificios. Enterradas o aereas, con o sin presion y en sistemas separativos o unitarios | UNE EN 598:1996 |  |  |  |  | (5) y (1)
Tubos, juntas y accesorios de fibrocemento con (AT) o sin (NT) amianto destinados a alcantarillado, saneamiento y drenaje. | UNE EN 588-1 |  |  |  |  | (5)
Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo clorado) para evacuación de aguas residuales en el interior de los edificios | UNE EN 1566 |  |  |  |  | (5)
Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de vinilo no plastificado) con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales. | UNE EN 1453-1 |  |  |  |  | (5)
Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de vinilo no plastificado) para saneamiento enterrado o aereo con presión. | UNE EN 1456-1 |  |  |  |  | (5)
Tubos de PRFV (plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para canalizaciones enterradas para evacuación y saneamiento con presión. | UNE EN 1115-1 |  |  |  |  | (5)
Tubos de PRFV (plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para canalizaciones enterradas para aplicaciones con o sin presión. | UNE 53323 |  |  |  |  | (5)
Tubos de PRFV (plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para canalizaciones de agua de superficie o saneamiento enterradas, exteriores a los edificios para aplicaciones sin presión. | UNE EN 1636-1 |  |  |  |  | (5)
Tubos ABS (material plástico acronitrilo-butadieno-estireno), para evacuación de aguas residuales en el interior de la estructura de los edificios a baja y alta temperatura. | UNE EN 1455-1, 2 |  |  |  |  | (5)
Tubos SAN+PVC (mezclas de copolímeros de estireno) para evacuación de aguas residuales en el interior de los edificios. | UNE EN 1565-1, 2 |  |  |  |  | (5)
Pozos de registro y camaras de inspección prefabricados de hormigon en masa, con fibra de acero u hormigon armado, para acceso, aireacion y ventilacion de red de saneamiento. | UNE EN 1917 | X | X
Pates para pozos de registro enterrados y otras cámaras visitables enterradas. | UNE EN 13101 | X | X
Fosas septicas prefabricadas para depuración del agua residual para poblaciones de hasta 50 habitantes o equivalentes. excluidas las que solo reciben aguas grises | UNE EN 12566-1 | X | X
Escaleras fijas para pozos de registro, para redes de aguas residuales, pluviales y superficiales. | UNE EN 14396 | X | X
Separadores de grasas de aguas residuales para proteger sistemas de alcantarillado y aguas superficiales | UNE EN 1825-1 | X | X
Tubos y accesorios de fundición, uniones y piezas especiales para redes de evacuacion de aguas en edificios. | UNE EN 877:2000; | X | X |  |  | (5)
Fosas Septicas montadas en destino con elementos prefabricados para poblaciones de hasta 50 habitantes o equivalentes. | UNE EN 12566-4 | X | X
Plantas depuradoras prefabricadas de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes o equivalentes. | UNE EN 12566-3 | X | X
ENCOFRADOS
Sistemas de encofrado perdido para muros,no portante, pudiendo ser de bloques huecos, de paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón, y sus componentes. | Guía DITE nº 009 | X |  |  | X
COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Cementos comunes | UNE EN 197-1 | X | X | X |  | (13)
Aridos ligeros y aridos ligeros filler, de materiales naturales, artificiales o reciclados, para hormigones , morteros en inyectados. | UNE EN 13055-1 | X | X
Aridos y filleres, de materias naturales, artificiales o reciclados, para morteros de albañileria, pavimentos, revestimientos interiores, enfoscados exteriores, cimentacion, reparaciones y pastas. | UNE EN 13139 | X | X
Cales para la construccion | UNE EN 459-1 | X | X
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación | UNE EN 14216 | X | X | X |  | (13)
Cemento de escorias de horno alto de baja resistencia inicial | UNE EN 197-4 | X | X | X |  | (13)
Ligantes de soleras: magnesia caustica y clorudo de magnesio para soleras continuas de magnesia. | UNE EN 14016-1 | X | X
Cemento de albañileria para mortero de colocacion de ladrillos, bloques, revocos y enlucidos | UNE EN 413-1 | X | X | X
Aditivos retrardadores y plastificantes para morteros de cemento, en albañileria y hechos in situ | UNE EN 934-3 | X | X
Aglomerantes y aglomerantes compuestos, a base de sulfato calcico, para pastas autonivelantes de suelos. | UNE EN 13454-1 | X | X
Aglomerantes y aglomerantes compuestos, a base de sulfato calcico, para pastas autonivelantes de suelos. para clases (A1fl, A2fl, Afl y Afl)a | UNE EN 13454-1 | X | X | X
Pigmentos para colorear productos de la construccion fabricados a base de cemento y cal. | UNE EN 12878 | X | X
Cementos para la fabricación de hormigones, morteros y productos prefabricados para todo tipo de obras | RD 1313/1988 - ORDEN 17/01/1989 Real Decreto 956/2008 (RC 08) |  |  |  |  | (3)* (13)
Cemento de aluminato de calcio | UNE EN 14647 | X | X | X |  | (13)
Escorias granuladas molidas de horno alto para uso en hormigones, morteros y pastas | UNE EN 15167-1 | X | X | X
Cenizas volantes siliceas para hormigón, morteros y lechadas. | UNE EN 450-1 | X | X | X
Aditivos para hormigon proyectado. | UNE EN 934-5 | X | X
Aridos y filleres, de materias naturales, artificiales o reciclados, para hormigones. filleres para cementos. | UNE EN 12620 | X | X
Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados | UNE EN 934-2 | X | X
Aditivos para pastas para cables de pretensado | UNE EN 934-4 | X | X
Humo de silice para hormigón | UNE EN 13263 | X | X | X
GEOTEXTILES
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluidas las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica) | UNE EN 13249 | X | X
Geotextiles y productos relacionados, para uso en cimentaciones, movimiento de tierras y estructuras de contención | UNE EN 13251 | X | X
Geotextil utilizado en sistemas de drenaje (D), filtración (F), o separación (S), con las siguientes combinaciones (D), (F), (F+D), (F+S+D), (F+S) | UNE EN 13252 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en las construcciones ferroviarias | UNE EN 13250 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) | UNE EN 13253 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en la construcción de embalses y presas | UNE EN 13254 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en la construcción de canales | UNE EN 13255 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas | UNE EN 13256 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en los vertederos de residuos sólidos | UNE EN 13257 | X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en proyectos de contenedores y residuos líquidos | UNE EN 13265 | X | X
COMPONENTES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes de expansión o por socavado. Para elementos estructurales o cargas pesadas. | Guía DITE nº 001-1,2,3,4,5 | X |  |  | X
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes quimicos. Para elementos estructurales o cargas pesadas. | Guía DITE nº 001-5 | X |  |  | X
Anclajes metálicos para hormigón, con aplicaciones no estructurales. Para cargas ligeras. | Guía DITE nº 001-6 | X |  |  | X
Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y esfericos, para soportes con requerimientos no críticos | UNE EN 1337-7 | X | X
Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y esfericos, para soportes con requerimientos críticos | UNE EN 1337-7 | X | X | X
Kits de postensado para el pretensado de estructuras | Guía DITE nº 013 | X |  |  | X
Vainas de fleje de acero soldado o plegado para tendones de pretensado en estructuras de hormigon pretensadas por postesado. | UNE EN 523 | X | X
Apoyos estructurales de rodillo, simples o multiples, de eje horizontal, de acero al carbono, inoxidable o moldeado, para soportes con requerimientos no críticos | UNE EN 1337-4 | X | X
Apoyos estructurales de rodillo, simples o multiples, de eje horizontal, de acero al carbono, inoxidable o moldeado, para soportes con requerimientos críticos | UNE EN 1337-4 | X | X | X
Apoyos estructurales oscilantes de acero al carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion, para soportes con requerimientos no críticos | UNE EN 1337-6 | X | X
Apoyos estructurales oscilantes de acero al carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion, para soportes con requerimientos críticos | UNE EN 1337-6 | X | X | X
Condiciones tecnicas de suministro de productos largos y planos, laminados en caliente. | UNE EN 10025-1 | X | X
Condiciones de suministro de metales de aportacion y fundentes para soldeo por fusión de materiales metalicos | UNE EN 13479 | X | X
Techos tensados constituidos por una o varias hojas por tejidos recubiertos o por tejidos hechos con hilos monofilamentos o recubiertos con sistema de fijacion. | UNE EN 14716 | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos, para soportes con requerimientos críticos | UNE EN 1337-3 | X | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos, para soportes con requerimientos no críticos | UNE EN 1337-3 | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para soportes con requerimientos no críticos | UNE EN 1337-5 | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para soportes con requerimientos críticos | UNE EN 1337-5 | X | X | X
Viguetas de hormigón para forjados estructurales | RD 1630/1980 -RD 1247/2008 (EHE08) |  |  |  |  | (8)
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado | RD 2365/1985 - ORDEN 08/03/1994 |  |  |  |  | (3)
Hormigón fabricado en central | RD 1247/2008: EHE 08 - Orden 21/12/2001 |  |  |  |  | (11)
Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente | RD 2605/1985 |  |  |  |  | (12), (4) y (7)
Tubos de acero soldado, con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado | RD 2704/1985 - ORDEN 8/03/1994 |  |  |  |  | (12) ó (3)
Vigas y pilares compuestos a base de madera | Guía DITE nº 011 | X |  |  | X
Madera microlaminada para aplicaciones estructurales, no tratada para ateques biologicos o contra el fuego. | UNE EN 14374 | X | X | X
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes | Guía DITE nº 015 | X | X
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. | UNE EN 14399-1 | X | X
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. | UNE EN 15088 | X | X
Fibras de acero para hormigón. | UNE EN 14889-1 | X | X
Fibras de acero para hormigón, para elementos con función estructural. | UNE EN 14889-1 | X | X | X
Fibras poliméricas para hormigón. | UNE EN 14889-2 | X | X
Fibras poliméricas para hormigón, para elementos con función estructural. | UNE EN 14889-2 | X | X | X
Anclajes de plastico, para aplicaciones no estructurales, para fijación multiple en elementos de hormigón de densidad normal. | Guía DITE nº 020-2 | X |  |  | X
Anclajes de plastico, para aplicaciones no estructurales, para fijación multiple en elementos de hormigón celular curado en autoclave. | Guía DITE nº 020-5 | X |  |  | X
Productos y sistemas para proteger y reparar las estructuras de hormigón, sistemas de protección del hormigón para usos con obligacion de reacción a fuego clase A1*, A2*, B* y C*. | UNE EN 1504-2 | X | X | X
Productos y sistemas para proteger y reparar las estructuras de hormigón, impregnacion hidrofoba, impregnación y reparación. | UNE EN 1504-2 | X | X
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Reparación estructural y no estructural. Para usos sometidos a reglamentacion con reaccion a fuego clase A1*, A2*, B* y C* | UNE EN 1504-3 | X | X | X
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Reparación estructural y no estructural. | UNE EN 1504-3 | X | X
Sistemas de adhesion estructural, de los materiales de refuerzo para estructura de hormigon existente. adhesion de placas a hormigón, de hormigón endurecido a hormigón endurecido y de hormigón fresco a hormigón endurecido, con junta adhesiva.para usos con obligacion de reacción a fuego clase A1*, A2*, B* y C*. | UNE EN 1504-4 | X | X | X
Sistemas de adhesion estructural, de los materiales de refuerzo para estructura de hormigon existente. adhesion de placas a hormigón, de hormigón endurecido a hormigón endurecido y de hormigón fresco a hormigón endurecido, con junta adhesiva. | UNE EN 1504-4 | X | X
Productos para inyeccion en reparacion y proteccion de estructuras de hormigon existentes. relleno que transmita esfuerzos (F), ductil (D) o expensivo de fisuras (S), huecos o intersticios en el hormigon | UNE EN 1504-5 | X | X
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Anclajes de armaduras de acero. | UNE EN 1504-6 | X | X
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Anclajes de armaduras de acero, para usos con obligacion de reacción a fuego clase A1*, A2*, B* y C*. | UNE EN 1504-6 | X | X | X
Protección contra la corrosión de armaduras. | UNE EN 1504-7 | X | X
Protección contra la corrosión de armaduras, para usos con obligacion de reacción a fuego clase A1*, A2*, B* y C*. | UNE EN 1504-7 | X | X | X
Elementos estructurales de madera realizados en taller | CTE DB SE M | X | X |  |  | (14)
Uniones atornilladas para estructuras sin precarga | UNE EN 15048-1 | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos guia y de bloqueo no críticos | UNE EN 1337-8 | X | X
Apoyos estructurales. Apoyos guia y de bloqueo con requerimientos críticos | UNE EN 1337-8 | X | X | X
Estructuras de madera. Madera laminada encolada. | UNE EN 14080 | X | X | X
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. | UNE EN 14081-1 | X | X
Estructuras de madera. Conectores | UNE EN 14545 | X | X
Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija | UNE EN 14592 | X | X
Chapas y bandas de acero inoxidable, para uso en construcción. | UNE EN 10088-4 | X | X
Barras, alambrón, alambre, perfiles y productos brillantes de acero inoxidable. | UNE EN 10088-5 | X | X
Aceros para temple y revenido para su uso en la construcción. | UNE EN 10343 | X | X
ALBAÑILERÍA
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso | UNE EN 12860 | X | X
Placas de yeso laminado (cartón-yeso para techos, tabiques y revestimientos) | UNE EN 520 | X | X
Material para juntas | UNE EN 13963 | X | X
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. | UNE EN 14195 | X | X
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario . | UNE EN 14190 | X | X
Paneles compuestos ligeros autoportantes. | GUIA DITE nº 016-1 | X |  |  | X
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) | Guía DITE nº 003 | X |  |  | X
Dinteles para fábricas de albañilería . | UNE EN 845-2 | X | X
Morteros de albañilería fabricados en central - Morteros para revoco y enlucido | UNE EN 998-1 | X | X
Morteros para albañilería fabricados en central, para fábricas, trabazón y rejuntado, en muros pilares y tabiques. | UNE EN 998-2 | X | X
Piezas cerámicas para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-1 | X | X |  |  | (9)
Piezas siliciocalcáreas para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-2 | X | X |  |  | (9)
Bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros) para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-3 | X | X |  |  | (9)
Piezas de hormigón celular curado en autoclave para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-4 | X | X |  |  | (9)
Piezas de piedra artificial para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-5 | X | X |  |  | (9)
Piezas de piedra natural para fábrica de albañilería. | UNE EN 771-6 | X | X |  |  | (9)
Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos | UNE EN 13502 | X | X
Chimeneas. Conductos de humos de arcilla o cerámicos | UNE EN 1457 | X | X
Chimeneas. Elementos de pared exterior de hormigón | UNE EN 12446 | X | X
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. | UNE EN 13069 | X | X
Chimeneas industriales autoportantes. Materiales para conductos de ladrillo. | UNE EN 13084-5 | X | X
Chimeneas con conductos de humo de material plástico. | UNE EN 14471 | X | X | X
Chimeneas autoportantes para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. | UNE EN 13084-7 | X | X
Chimeneas metálicas. Conductos interiores metálicos y conductos de acoplamiento. | UNE EN 1856-2 | X | X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. | GUIA DITE nº 016-3 | X | X | X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para uso como en tabaquería y techos. | GUIA DITE nº 016-4 | X | X | X
Chimeneas metálicas modulares. | UNE EN 1856-1 | X | X
Placas de escayola para techos suspendidos. | UNE EN 14246 | X | X
Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. | UNE EN 1806 | X | X
Materiales en yeso fibroso. | UNE EN 13815 | X | X | (X)*
Anclajes de plastico, para aplicaciones no estructurales, para fijación multiple en fábrica de albañileria maciza. | Guía DITE nº 020-3 | X |  |  | X
Anclajes de plastico, para aplicaciones no estructurales, para fijación multiple en fábrica de albañileria perforada o hueca. | Guía DITE nº 020-4 | X |  |  | X
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos con sistema de tiro de aire | UNE EN 13063-3 | X | X
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Con resistencia al hollin | UNE EN 13063-1 | X | X
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. En condiciones humedas. | UNE EN 13063-2 | X | X
Tirantes, fleje de tensión, abrazaderas y escuadras para fábricas de albañilería. | UNE EN 845-1 | X | X
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero para fábricas de albañilería . | UNE EN 845-3 | X | X
Chimeneas. Paredes interiores de hormigón | UNE EN 1857 | X | X
Paneles de yeso (para tabiques y revestimientos, no incluye paneles de techo) | UNE EN 12859 | X | X
Angulares y perfiles metálicos para placas de yeso laminado | UNE EN 14353 | X | X
Fijaciones mecanicas para sistemas de placa de yeso laminado | UNE EN 14566 | X | X
Chimeneas. Conductos de humo de bloques de hormigón | UNE EN 1858 | X | X
AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACUSTICOS
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco | Guía DITE nº 004 | X |  | (X)* | X
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco | Guía DITE nº 014 | X |  |  | X
Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in situ de agregado ligero de arcilla expandida (LWA) . | UNE EN 14063-1 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para edificios, in situ formados por perlita expandida (PE). Especificaciones de productos de adhesivos y sellantes antes de su instalación. | UNE EN 14316-1 | X | X
Productos aislantes térmicos para edificios, in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación . | UNE EN 14317-1 | X | X
Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma rígida de poliuretano producida in situ por proyección. Especificaciones para los sistemas de poliuretano antes de la instalación. | UNE 92120-1 |  |  |  |  | (10)
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. | UNE EN 13950 | X | X
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. | UNE EN 14496 | X | X
kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros. | Guía DITE nº 017 | X |  | (X)* | X
Aislantes térmico y de relleno ligero para ingeniaria civil. Productos Manufacturados de poliestireno extruido | UNE EN 14934 | X | X | (X)*
Tableros o bloques de Poliestireno expandido para aislar contra la escarcha carreteras, vias ferreas y áreas de trafico y como relleno aislante para reducir la presión horizontal y vertical del terreno, y para otras aplicaciones en ingeniaria civil | UNE EN 14933 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW) | UNE EN 13162 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) | UNE EN 13163 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) | UNE EN 13164 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) | UNE EN 13165 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF) | UNE EN 13166 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) | UNE EN 13167 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW) | UNE EN 13168 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB) | UNE EN 13169 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB) | UNE EN 13170 | X | X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF) | UNE EN 13171 | X | X | (X)*
IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de impermeabilización de cubiertas mediante membranas fijadas mecanicamente | Guía DITE nº 006 | X |  |  | X
Sistemas de impermeabilización de cubiertas mediante aplicación de productos líquidos | Guía DITE nº 005 | X |  |  | X
Láminas flexibles de PVC y caucho para basamento | UNE EN 13967 | X | X | X
Sellantes aplicados en caliente | UNE EN 14188-1 | X | X
Sellantes | UNE EN 14188-2 | X | X
Lám. flexibles de plástico y elastómeros | UNE EN 13956 | X | X | X
Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. | UNE EN 14909 | X | X | (X)*
Hormigón de asfalto. | UNE EN 13108-1 | X | X | (X)*
Hormigón asfaltico para capas muy finas. | UNE EN 13108-2 | X | X | (X)*
Asfalto blando. | UNE EN 13108-3 | X | X | (X)*
Mezclas bituminosas cerradas. | UNE EN 13108-4 | X | X | (X)*
Asfalto mezclado con mástique y áridos. | UNE EN 13108-5 | X | X | (X)*
Mástico bituminoso. | UNE EN 13108-6 | X | X | (X)*
Mezclas bituminosas abiertas. | UNE EN 13108-7 | X | X | (X)*
Láminas flexibles bituminosas para basamento | UNE EN 13969 | X | X | (X)*
Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor | UNE EN 13970 | X | X | (X)*
Láminas bituminosas con armadura | UNE EN 13707 | X | X | (X)*
Láminas flexibles PVC y caucho barrera de vapor | UNE EN 13984 | X | X | (X)*
Laminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas | UNE EN 14967 | X | X | (X)*
Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas húmedas, aplicados de forma líquida con o sin superficies de protección para uso transitable. | Guía DITE nº 022-1 | X |  | (X)* | X
Láminas flexibles capa base de tejados | UNE EN 13859-1 | X | X | X
Láminas flexibles capas base para muros | UNE EN 13859-2 | X | X | X
Lechadas Bituminosas | UNE EN 12273 | X | X | (X)*
CUBIERTAS
Sistemas de cubierta traslúcida autoportante | Guía DITE nº 010 | X |  |  | X
Accesorios para cubiertas prefabricadas. Escaleras de cubierta permanentes. Especificación de producto y métodos en ensayo. (reacción a fuego A1 obligatoria) | UNE EN 12951 | X | X
Productos prefabricados de hormigón para cubiertas. | UNE EN 13693 | X | X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para cubiertas. | GUIA DITE nº 016-2 | X |  |  | X
Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. | UNE EN 544 | X | X
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. | UNE EN 516 | X | X
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad | UNE EN 517 | X | X
Placas onduladas bituminosas | UNE EN 534 | X | X | (X)* |  | (4)
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. | UNE EN 12326-1 | X | X
Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. | UNE EN 494 | X | X |  |  | (4)
Protección contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje | Directiva Europea 89/686/CEE - UNE EN 795 | X | X
Placas rigidas de inferiores para tejados y cubiertas de colocación discontinua | UNE EN 14964 | X | X | (X)*
Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. | UNE EN 1873 | X | X | (X)*
Lucernarios continuos, en cubierta, de plástico con o sin zócalo. | UNE EN 14963 | X | X | (X)*
REVESTIMIENTOS
Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de caracteristica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE ENV 12663/2003
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior | UNE EN 1343 | X | X
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior | UNE EN 1341 | X | X
Baldosas prefabricadas de hormigón para uso externo en transito de peatones y vehiculos, uso interno y en cubiertas. | UNE EN 1339 | X | X
Baldosas de terrazo para uso interior. | UNE EN 13748-1 | X | X
Baldosas de terrazo. para uso exterior. | UNE EN 13748-2 | X | X
Baldosas cerámicas fabricadas por extrusión o prensado para uso en solados interiores y exteriores, para cubrir zonas de circulación peatonal y vehicular, tambien para las sujetas a reglamentación de sustancias peligrosas. | UNE EN 14411 | X | X
Productos de piedra natural. Plaquetas. | UNE EN 12057 | X | X
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. | UNE EN 12058 | X | X
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento | UNE EN 1342 | X | X
Adoquines de arcilla cocida | UNE EN 1344 | X | X
Adoquines de hormigón. | UNE EN 1338 | X | X
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes | UNE EN 13813 | X | X
Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. | UNE EN 13877 | X | X
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. | UNE EN 14041 | X | X
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. | UNE EN 438-7 | X | X
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimientos de muros. | UNE EN 490 | X | X
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. | UNE EN 1304 | X | X
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. | UNE EN 1469 | X | X
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior. | UNE EN 13658-1 | X | X
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior. | UNE EN 13658-2 | X | X
Molduras de yeso prefabricadas. | UNE EN 14209 | X | X
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. | UNE EN 14782 | X | X
Superficies para áreas deportivas. Suelos multideportivos de interior. | UNE EN 14904 | X | X | (X)*
Frisos y entablados de madera. | UNE EN 14915 | X | X | (X)*
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. | UNE EN 492 | X | X
Placas planas de fibrocemento. | UNE EN 12467 | X | X
Productos para sellado de juntas aplicados en caliente, corrientes en revestimientos bituminosos y entre revestimientos bituminosos y pavimentos de hormigón, tambien los resistentes a carburantes para carreteras, aeropuertos y otros pavimentos de hormigón. | UNE EN 14188-1 | X | X
Productos para sellado de juntas aplicados en frío, corrientes y resistentes a carburantes para pavimentos de hormigón utilizados en carreteras, forjados de aparcamientos, tableros de puente, aeropuertos y otras superficies sometidas a trafico (no aplica a gasolineras, estaciones de eservicio en aeropuertos e industria quimica). | UNE EN 14188-2 | X | X
Juntas preformadas (extruidas) de caucho vulcanizado para sellado en pavimentos de hormigón (colocación mecanica de la junta). | UNE EN 14188-3 | X | X
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. | UNE EN 14783 | X | X
Recubrimiento de techos interiores con una lamina continua o union de varias laminas, perforadas o no, de tejidos recubiertos o hechos con hilos o con monofilamentos que se mantienen en tensión por sus bordes mediante sistema de fijacion que permite su desmontaje y posterior colocación, con reglamentacion de reaccion al fuego clase A1*, A2*, B* y C*. | UNE EN 14716 | X | X | X
Recubrimiento de techos interiores con una lamina continua o union de varias laminas, perforadas o no, de tejidos recubiertos o hechos con hilos o con monofilamentos que se mantienen en tensión por sus bordes mediante sistema de fijacion que permite su desmontaje y posterior colocación | UNE EN 14716 | X | X
Kits completos de techos suspendidos (incluyendo dispositivos de luz y otros accesorios) es decir Kits de falsos techos que cuelgan de la estructura portante (Piso, tejado, viga y paredes), tambien subestructuras para los techos, en Kits o no, de acero, aluminio o madera y componentes de bóvedas (o techos) laminares prefabricadas, continuas o en forma de rejilla. Para techos en interior de edificaciones y que no tengan propiedades de calefacción o refrigeración. Tanto los techos como los componentes de las bovedas pueden ser de placas metalicas o de madera, tableros aglomerados, cartón duro o contrachapos de madera | UNE EN 13964 | X | X
Placas de yeso reforzadas con estera. | UNE EN 15283- 1 | X | X
Placas de yeso reforzadas con fibras | UNE EN 15283- 2 | X | X
Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo en interior y exterior | UNE EN 15285 | X | X | (X*)
Suelos de madera. | UNE EN 14342 | X | X
Adhesivos para baldosas cerámicas | UNE EN 12004 | X | X
Revestimientos Superficiales | UNE EN 12271 | X | X
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. | UNE EN 14509 | X | X | (X)*
Yesos y escayolas para la construcción: comunes y especiales, de aplicación manual o para proyectar | UNE EN 13279-1 | X | X
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA y VIDRIERÍA
Los vidrios que deban cumplir alguna clase de resistencia al impacto deberán contemplarla en su marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE EN 12600/2003
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos | UNE EN 13241-1 | X | X
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Vidrio. Con soporte y sin soporte | Guía DITE nº 002-1 | X |  |  | X
Bisagras de un solo eje, para puertas de compartimentación a fuego/ humo, equipadas con cierra puerta y en puertas de vias de escape | UNE EN 1935 | X | X
Dispositivos de cierre controlado, cierrapuertas, para puertas de compartimentación a fuego/ humo, accionadas de forma manual. colocados sobre el marco, sobre la puerta o en el suelo | UNE EN 1154 | X | X
Dispositivos de retención electromagnética, slados o incorporados en cierra puertas, para cierre de puertas batientes de compartimentación corta fuego/humo | UNE EN 1155 | X | X
Dispositivos de coordinación de puertas batientes de dos hojas, aislados o incorporados en cierra puertas con o sin retenedor electromagnetico, incluyendo placas protectoras, componentes necesarios y barra de maniobra para ser colocados de forma separada, en puertas de compartimentación corta fuego/humo. | UNE EN 1158 | X | X
Cerraduras y picaportes accionados mecanicamente, y sus cerraderos para utilizar en puertas balconeras y de entrada a edificios, que sean cortafuego y/o estancas al humo. | UNE EN 12209 | X | X
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Aluminio lacado | Guía DITE nº 002-2 | X |  |  | X
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Perfiles con rotura de puente térmico | Guía DITE nº 002-3 | X |  |  | X
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. | UNE EN 13986 | X | X
Fachadas ligeras, en kits, formadas por elementos verticales y horizontales conectados y anclados a la estructura soporte del edificio y rellenos de peso ligero mediante paneles prefabricados opacos o traslucidos. | UNE EN 13830 | X | X
Vidrio de silicato sodocálcico. | UNE EN 572-9 | X | X
Vidrio para edificación. Vidrio de capa. | UNE EN 1096-4 | X | X
Vidrio borosilicatado. | UNE EN 1748-1-2 | X | X
Vitrocerámicas para uso en edificios y obras de construcción. (no se refiere al electrodomestico con uso calentamiento al cual se aplica la Directiva de Baja Tensión) | UNE EN 1748-2-2 | X | X
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. | UNE EN 1863-2 | X | X
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. | UNE EN 12150-2 | X | X
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. | UNE EN 12337-2 | X | X
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. | UNE EN 13024-2 | X | X
Vidrio aislante | UNE-EN 1279-5 | X | X
Productos de vidrio de silicato básico alcalinoterreo. | UNE EN 14178-2 | X | X
Vidrio de seguridad silicato sodocálcico templado en caliente. | UNE EN 14179-2 | X | X
Vidrio laminado de seguridad. | UNE EN 14449 | X | X
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos | RD 2531/1985 - ORDEN 13/01/1999 |  |  |  |  | (12)
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. | UNE EN 14321-2 | X | X
Perfiles Huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. | UNE EN 10210-1 | X | X
Perfiles Huecos para construcción soldados, conformados en frio, de acero no aleado de grano fino. | UNE EN 10219-1 | X | X
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. | UNE EN 179 | X | X
Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno | UNE EN 1036-2 | X | X | (X)*
Bloques de vidrio y paveses de vidrio | UNE EN 1051-2 | X | X | (X)*
Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. | UNE EN 1125 | X | X | X
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin carácter de resistencia a fuego y/o control de fugas de humo. | UNE EN 14351-1 | X | X | (X)*
Persianas. | UNE EN 13659 | X | X
Toldos. | UNE EN 13561 | X | X
Vidrio aislante Antibala o Antiexplosión. | UNE-EN 1279-5 | X | X | (X)*
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Cocinas domesticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE EN 12815 | X | X
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo | UNE EN 13310 | X | X | X
Aparatos sanitarios cerámicos para uso en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. Excepto inodoros. | UNE-67001 |  |  |  |  | (3)*
Duchas para griferías sanitarias (PN 10) | UNE-EN 1112 |  |  |  |  | (3) y (4)
Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10) | UNE-EN 1113 |  |  |  |  | (3) y (4)
Grifería sanitaria para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. Además las que siguen: | RD358/1985 - ORDEN 12/06/1989 |  |  |  |  | (3)*
. Griferías sanitarias. Grifos simples y mezcladores sencillos (PN 10 de 1/2 y 3/4 ´´), para sistemas de alimentación tipo 1 y 2 (X)**. No incluye mezcladores mecanicas, termostaticas ni accesorios de grifos y duchas adapatados para usos especiales (ej: grifos equipados con flexibles en salida del caño) | UNE-EN 200 |  |  |  |  | (4)
. Grifería para alimentación de aparatos sanitarios en locales de higiene corporal y cocinas con rango de presión de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar) y temperatura max 90º, no contempladas en la UNE EN 200 y UNE EN 816. No incluye griferias destinadas a usos especiales. | UNE 19703 |  |  |  |  | (4)
. Grifos de cierre automático PN 10, simples y monomando de apertura manual y cierre automatico con periodo de duración regulable, de uso en locales de higiene corporal. No incluye grifos de urinarios, ni de descarga de inodoros ni de apertura automatica. | UNE-EN 816 |  |  |  |  | (4)
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios | UNE-EN 274-1,2,3 |  |  |  |  | (3) y (4)
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. | UNE EN 1123-1 | X | X | X
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. | UNE EN 1124-1 | X | X | X
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro | UNE EN 10224 | X | X | X
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro | UNE EN 10312 | X | X | X
Tubos de acero inoxidable con extremos lisos, destinados a las instalaciones de distribución en el interior de edificios o grupos de edificios de agua, fría o caliente, para consumo directo. | UNE 19049 | X | X
Sistemas de canalizacion de polietileno enterrados y aereos para conduccion de agua, saneamiento a presion y saneamiento por vacio, a presión maxima de 25 bar y a temperatura de operacion de 20 ºC y hasta 40ºC en aplicaciones que operan a temperatura constante. Tubos, accesorios y valvulas | UNE 13244 |  |  |  |  | (5)
Sistemas de canalizacion de polietileno para conduccion de agua para consumo humano, incluso antes del tratamiento, a presión maxima de 25 bar y a temperatura de operacion de 20 ºC y hasta 40ºC en aplicaciones que operan a temperatura constante. Tubos, accesorios y valvulas | UNE 12201-2, 3 y 4 |  |  |  |  | (5)
Sistemas de canalización en materiales plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP), con uniones rígidas o flexibles, destinados a la utilización en instalaciones enterradas. | UNE 53323 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). | UNE-EN ISO 15874 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). | UNE-EN ISO 15875 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB) | UNE-EN ISO 15876 |  |  |  |  | (3)
Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE-EN 545 |  |  |  |  | (3)
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. | UNE-EN 806 |  |  |  |  | (3)
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. | UNE-EN 1057 |  |  |  |  | (3)
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios | UNE-EN 1254-1,2,3,4,5 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). | UNE-EN 1452-1,2,3 |  |  |  |  | (3)
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro | UNE-EN 10255 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). | UNE-EN 12201-1,2,3,4 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP) | UNE-EN ISO 15874-1,2,3 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). | UNE-EN ISO 15875-1,2,3 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). | UNE-EN ISO 15876-1,2,3 |  |  |  |  | (3)
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Policloruro de vinilo clorado (PVC-C). | UNE-EN ISO 15877-1,2,3 |  |  |  |  | (3)
Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente | RD 2605/1985 |  |  |  |  | (12), (4) y (7)
Tubos de acero soldado, con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado | RD 2704/1985 - ORDEN 8/03/1994 |  |  |  |  | (12) ó (3)
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo | UNE EN 10311 | X | X | X
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) | UNE EN 681-1,2,3,4 | X | X | X
Dispositivos anti-inundación en edificios | UNE EN 13564 | X | X | X
Cubetas de lavado comunes para uso domésticos | UNE EN 14296 | X | X | X
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada para el consumo humano. | UNE EN 10224 | X | X | X
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. | UNE EN 10312 | X | X | X
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. | UNE EN 997 | X | X | X
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión | UNE EN 14814 | X | X
Bidets | UNE EN 14528 | X | X
Urinarios murales | UNE EN 13407 | X | X
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión | UNE EN 14680 | X | X
Lavabos | UNE EN 14688 | X | X
Bañeras de hidromasaje | UNE EN 12764 | X | X
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. | UNE EN 14428 | X | X | X
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. | UNE EN 14037-1 | X | X
Radiadores y convectores. | UNE EN 442-1 | X | X
Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE EN 12809 | X | X
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE EN 13229 | X | X
Estufas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE EN 13240 | X | X
Sistemas solares termicos. | UNE ENV 12977-1 y 2 / CTE HE 4 |  |  |  |  | (7)
Acumuladores para sistemas solares de calefaccion | UNE ENV 12977-3 / CTE HE 4 |  |  |  |  | (7)
Captadores solares de calentamiento liquido. | UNE-EN 12975-1 y 2 |  |  |  |  | (4) y (7)
Captadores solares prefabricados | UNE-EN 12976 |  |  |  |  | (4)
Estufas para combustibles líquidos, con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos | UNE EN 1:1999 | X | X
Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimeración aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. | UNE EN 13341 | X | X
Chimeneas metalicas y conductos de suministro de aire independientes del material.Terminales verticales para calderas estancas tipo C6 | UNE EN 14989-1 | X | X
Chimeneas y conductos de suministro de aire para calderas estancas individuales | UNE EN 14989-2 | X | X
Aparatos con liberación lenta de calor alimentados con combustibles solidos | UNE EN 15250 | X | X
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos, para uso no domestico | UNE EN 416-1 | X | X
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos, para uso no domestico. Sistema D | UNE EN 777-1 | X | X
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos, para uso no domestico. Sistema E | UNE EN 777-2 | X | X
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos, para uso no domestico. Sistema F | UNE EN 777-3 | X | X
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos, para uso no domestico. Sistema H | UNE EN 777-4 | X | X
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Conjunto de lamparas y equipos auxiliares | CTE HE 3 |  |  |  |  | (2)
Material de baja tensión | RD 7/1988 -RD 154/1995 | X | X
Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. | UNE-EN 40-4: 2006 | X | X | X
Columnas y báculos de alumbrado de acero | UNE EN 40-5 | X | X | X
Columnas y báculos de alumbrado de aluminio | UNE EN 40-6 | X | X | X
Columnas y báculos de alumbrado de mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra | UNE EN 40-7 | X | X | X
Báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico | RD 2642/1985 - ORDEN 12/06/1989 |  |  |  |  | (12) ó (3)
Sistemas de proteccion de las estructuras y edificios contra la acción del Rayo. Instalaciones de pararayos. | REBT |  |  |  |  | (3)
Sistema generador fotovoltaico | CTE HE 5 |  |  |  |  | (4)
Cables conductores desnudos de aluminio-acero, aluminio homogéneo y aluminio comprimido destinados a líneas de transporte y distribución de energía eléctrica | RD 1939/1986 |  |  |  |  | (12)
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
Aparatos para instalaciones de telecomunicaciones | RD 1890/2000 LGTL (ley 32/2003) | X | X
ASCENSORES
Aparatos elevadores | RD 1314/1997 | X | X
INSTALACIONES DE GAS
Junta elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados | UNE EN 682 | X | X
Sistemas de detección de fugas. | UNE EN 13160-1 | X | X
Equipos para Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP con capacidad desde 500 hasta 250.000 kg. Almacenamiento al aire libre realizado con material clase A2-s3, d0. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Instalaciones de almacenamiento de GLP. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Plantas satélite de GNL (gas natural licuado) | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Estaciones de servicio para vehículos a gas con GLP | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Estaciones de servicio para vehículos a gas con GNC (gas natural comprimido). | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Tubos flexibles no metalicos, con armadura y conexión mecanica para unión de recipientes GLP a instalaciones receptoras o aparatos que utilizan combustibles gaseosos, de diámetro interior <6mm | UNE 60712 |  |  |  |  | (4)
Inversores automaticos de caudal < 100Kg/h destinados a gas butano, propano y sus mezclas. | UNE 13786 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, instalaciones de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente de potencia útil superior a 70 kW. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, instalaciones receptoras suministradas por redes con presión de operación mayor a 5 bar. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Equipos para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, tramos enterrados de instalaciones receptoras. | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Aparatos a gas | RD 919/2006 |  |  |  |  | (4)
Tuberia flexible metalica corrugada para conexión de aparatos domesticos que utilizan combustible gaseoso | UNE EN 14800 | X | X
Valvula de conexión de seguridad para tubos flexibles metalicos, destinados a la unión de aparatos domesticos que usan combustible gaseoso. | UNE EN 15069 | X | X | (X)*
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil, y sus uniones, para conducciones de gas. | UNE EN 969 | X
INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos de combustibles líquidos de petróleo. | UNE EN 13616 | X | X
Sistemas separadores de líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). | UNE EN 858-1 | X | X
Tanques horizontales cilíndricos de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el transporte/retirada/distribución y almacenamiento por encima del suelo de combustible liquido para alimentación de sistemas de calefaccion/refrigeracion de edificios y de agua no destinada al consumo humano. No incluye almacenamiento de sustancias peligrosas (ver norma). | UNE EN 12285-2 | X | X |  |  | (6)
Tanques horizontales cilíndricos de acero sin recubrir fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el transporte/retirada/distribución y almacenamiento por encima del suelo de combustible liquido para alimentación de sistemas de calefaccion/refrigeracion de edificios y de agua no destinada al consumo humano. No incluye almacenamiento de sustancias peligrosas (ver norma). Para instalaciones de transporte/ retirada/ almacenamiento de combustible liquido para calefaccion/refrigeracion de edificios. Con resistencia a fuego clase A1 | UNE EN 12285-2 | X | X | X |  | (6)
COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO
La obligatoriedad de Marcado CE no ha entrado en vigor para algunos de los productos referidos en algunas partes de algunas normas referenciadas.
RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los elementos que deban cumplir alguna clase de resistencia al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste todavía no le es exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor de 10 años del cumplimiento de la norma que se indica.
Elementos con capacidad portante | UNE-EN 13501-2 UNE-EN 1365 |  |  |  |  | (1)
Elementos sin capacidad portante | UNE.EN 13501-2 UNE-EN 1364 |  |  |  |  | (1)
Puertas y cerramientos cortafuegos (En el caso de puertas se debe acreditar, además, la durabilidad del autocierre con una categoría C5 y el marcado CE de los herrajes y accesorios de las puertas, qe le sean de aplicación, según las siguientes normas) | UNE.EN 13501-2 UNE-EN 1634 |  |  |  |  | (1)
Dispositivos de cierre controlado de puertas | UNE-EN-1154 | X | X | X
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes | UNE-EN-1155 | X | X | X
Dispositivos de coordinación de puertas | UNE-EN-1158 | X | X | X
Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal | UNE-EN-1125 VC1 | X | X | X
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador | UNE-EN-179 VC1 | X | X | X
Puertas de piso de aparatos elevadores a las que le sea exigible categoría de integridad. | UNE-EN-81-58 |  |  |  |  | (1)
Conductos y compuertas cortafuegos | EN 13501-3 UNE-EN 1366 |  |  |  |  | (1)
Sellados de penetraciones y juntas lineales | UNE.EN 13501-2 EN 1366 |  |  |  |  | (1)
Componentes de sistemas de control de humo | EN 13501-4 UNE-EN 1366 |  |  |  |  | (1)
Membranas protectoras horizontales que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales | UNE-ENV-13381-1 |  |  |  |  | (1)
Membranas protectoras verticales que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales | UNE-ENV-13381-2 |  |  |  |  | (1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de hormigón | UNE-ENV-13381-3 |  |  |  |  | (1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de acero | UNE-ENV-13381-4 |  |  |  |  | (1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales mixtos de láminas de acero y hormigón | UNE-ENV-13381-5 |  |  |  |  | (1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de columnas de acero huecas rellenas de hormigón | UNE-ENV-13381-6 |  |  |  |  | (1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de madera | UNE-ENV-13381-7 |  |  |  |  | (1)
Productos o kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y semirrígidos, y mantas. | GUIA DITE 018-1 y 4 | X |  | (X)* | X
Productos o kits para protección contra el fuego a base de pinturas intumescentes, para elementos de acero | GUIA DITE 018 -1 y 2 | X |  | (X)* | X
Productos o kits para protección contra el fuego a base de morteros proyectados. | GUIA DITE 018 -1 y 3 | X |  | (X)* | X
Productos cortafuego y de sellado de penetraciones contra el fuego | GUIA DITE 026 -1 y 2 | X |  | (X)* | X
Productos cortafuego y de sellado de juntas y aberturas lineales contra el fuego | GUIA DITE 026 -1 y 3 | X |  | (X)* | X
REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los elementos que deban cumplir alguna clase de reacción al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste no le es todavía exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor de 5 años del cumplimiento de la norma que se indica.
Cubiertas expuestas a fuego exterior sin marcado CE | UNE-ENV-1187 UNE-EN-13501-1 |  |  |  |  | (1)
(*) Cubiertas expuestas al fuego con marcado CE (la acreditación documental mediante DECLARACIÓN O CERTIFICADO dependerá del SEC que le sea de aplicación en los productos tradicionales y deberá venir incluida en el DITE en el caso de los no tradicionales) | UNE-ENV-1187 UNE-EN-13501-1 | X (*) | X (*) | X (*) | X (*)
Resto de productos sin marcado CE | UNE-EN-13501 |  |  |  |  | (1)
(*) Resto de productos con marcado CE (la acreditación documental mediante DECLARACIÓN O CERTIFICADO dependerá del SEC que le sea de aplicación en los productos tradicionales y deberá venir incluida en el DITE en el caso de los no tradicionales) | UNE-EN-13501 | X (*) | X (*) | X (*) | X (*)
Cortinas y cortinajes en uso de pública concurrencia | UNE-EN-13773 |  |  |  |  | (1)
Mobiliario tapizado en uso de pública concurrencia | UNE-EN-1021 |  |  |  |  | (1)
Mobiliario no tapizado en uso de pública concurrencia | UNE--23727 |  |  |  |  | (1)
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTÁTILES
Extintores portátiles de incendios | UNE-EN-3 | X |  | X
Extintores portátiles de incendios | UNE-23110 |  |  |  |  | (1)
BOCAS DE INCENDIO
Bocas de incendio con mangueras semirrígidas | UNE EN 671-1 | X | X | X |  | (1)
Bocas de incendio con mangueras planas | UNE EN 671-2 | X | X | X |  | (1)
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA
Sistemas de comunicación de alarma. Alarmas de humo autónomas | UNE-EN 14604 | X | X | X |  | (1)
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
Detectores de calor. Detectores puntuales | UNE EN 54-5 | X | X | X |  | (1)
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz | UNE EN 54-12 | X | X | X |  | (1)
Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono | UNE 23-300-84 |  |  |  |  | (12)
Detectores de llama. Detectores puntuales. | UNE EN 54 -10 | X | X | X |  | (1)
Pulsadores manuales de alarma. | UNE EN 54- 11 | X | X | X |  | (1)
Seccionadores de cortocircuito. | UNE EN 54-17 | X | X | X
Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio | UNE EN 54- 18 | X | X | X |  | (1)
Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos | UNE EN 54-3 | X | X | X |  | (1)
Detectores de aspiración de humos. | UNE EN 54- 20 | X | X | X |  | (1)
Equipos de suministro de alimentación | UNE EN 54-4 | X | X | X |  | (1)
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización | UNE EN 54-7 | X | X | X |  | (1)
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. | UNE EN 54- 21 | X | X | X |  | (1)
Equipos de control e indicación | UNE EN 54- 2 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de deteccción y alarma de incendios. Control de la alarma por voz y equipos indicadores | UNE EN 54- 16 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de deteccción y alarma de incendios. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces | UNE EN 54- 24 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de deteccción y alarma de incendios. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. | UNE EN 54- 25 | X | X | X |  | (1)
HIDRANTES
Hidrantes exteriores de columna | UNE-EN 14384 | X | X | X |  | (1)
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. | UNE-EN 14339 | X | X | X |  | (1)
Racores | UNE 23400 |  |  |  |  | (1)
Mangueras | UNE 23091 |  |  |  |  | (1)
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN
Sistemas de extinción por agua pulverizada. Rociadores automaticos | UNE-EN 12259-1 | X | X | X |  | (1)
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo | UNE EN 12259-2 | X | X | X |  | (1)
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca | UNE EN 12259-3 | X | X | X |  | (1)
Rociadores y agua pulverizada. Alarmas hidromecánicas | UNE EN 12259-4 | X | X | X |  | (1)
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua | UNE EN 12259-5 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción por agua pulverizada | UNE 23501 |  |  |  |  | (1)
Sistemas de extinción de incendios por polvo | UNE EN 12416- 1 y 2 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de CO2. Dispositivos de control automático y para retardadores eléctricos. | UNE EN 12094-1 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos.Dispositivos no eléctricos de control automático y de retardo | UNE EN 12094-2 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Dispositivos manuales de disparo y de paro | UNE EN 12094-3 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. | UNE EN 12094-4 | X | X | X |  | (1)
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Difusores para sistemas de CO2 | UNE EN 12094- 7 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Detectores especiales de incendios | UNE EN 12094-9 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Presostatos y manómetros | UNE EN 12094-10 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos.Dispositivos de pesaje | UNE EN 12094-11 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Dispositivos neumáticos de alarma | UNE EN 12094-12 | X | X | X |  | (1)
Componentes para sistemas de extinción por gas. Válvulas de retención y válvulas antirretorno | UNE EN 12094-13 | X | X | X |  | (1)
Rociadores automáticos | UNE EN 12259-1 | X | X | X |  | (1)
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma. | UNE EN 13565-1 | X | X | X |  | (1)
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Conectores. | UNE EN 12094-8 | X | X | X |  | (1)
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 | UNE EN 12094-5 | X | X | X |  | (1)
Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 | UNE EN 12094-6 | X | X | X |  | (1)
CONTROL DE HUMO Y CALOR
Sistemas de control de humos y calor. Aireadores naturales de extracción de humos y calor en obras de construccion | UNE EN 12101-2 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de control de humos y calor. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos en obras | UNE EN 12101-3 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de control de humos y calor. Sistemas de presión diferencial | UNE EN 12101-6 | X | X | X |  | (1)
Sistemas para el control de humo y de calor. Barreras de humo en edificios industriales y comerciales. | UNE-EN 12101-1 | X | X | X |  | (1)
Sistemas de control de humos y calor. Equipos de suministro de energía eléctricos y neumaticos, para los sistemas de control de humos. | UNE EN 12101-10 | X | X | X |  | (1)
SEÑALIZACIÓN
De las vías de evacuación | UNE 23034 |  |  |  |  | (1)
De los medios manuiales de protección contra incendios | UNE 23033 |  |  |  |  | (1)
Señalización fotoluminiscente | UNE 23035 |  |  |  |  | (1)
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos que se esparcen sobre las pinturas, materiales termoplásticos, plásticos en frio o cualquier otro producto de señalización de vial horizontal, para dar propiedades de retroreflexión y/o antideslizantes. | UNE EN 1423 | X | X | X
Dispositivos luminosos electricos individuales, que emiten luz continua o intermitente utilizados para avisar de peligro, balizamiento o guiar a los usuarios de la carretera, que se instalan sobre los equipamientos fijos ya existentes en la carretera. | UNE EN 12352 | X | X | X
Cabezas de semaforo fijas, no portatiles, para uso peatonal y de trafico de carretera. | UNE EN 12368 | X | X | X
Captafaros retrorreflectantes, de vidrio o plastico, adheridos o anclados, para señalización de zonas de circulación de vehiculos. | UNE EN 1463-1 | X | X | X
Señales verticales fijas, de circulación | UNE EN 12899-1 | X | X | X
Bolardos transiluminados | UNE EN 12899-2 | X | X | X
Postes delineadores y retrorreflectante | UNE EN 12899-3 | X | X | X
PREFABRICADOS
Sistemas industrialiados de forjados o estructuras para pisos y cubiertas. (elementos armados o pretensados de hormigón o cerámica y hormigón, para pisos y cubiertas) | RD 1630/1980 |  |  |  |  | (8)*
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. | UNE EN 12839 | X | X
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. | Guía DITE nº 007 | X |  |  | X
Escaleras prefabricadas (kits). | Guía DITE nº 008 | X |  |  | X
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos | Guía DITE nº 012 | X |  |  | X
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta | UNE EN 1520 | X | X
Bordillos prefabricados de hormigón. | UNE EN 1340 | X | X
Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. | UNE EN 12843 | X | X
Elementos prefabricados para forjados y tejados nervados, de hormigón de peso normal, armado o pretensado. | UNE EN 13224 | X | X
Elementos prefabricados para elementos lineales de estructuras de edificios y obra civil, excepto puentes, de hormigón de peso normal, armado o pretensado. | UNE EN 13225 | X | X
Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras Tensionadas, para uso en tejados, muros, tabiques y techos con función portante. | GUIA DITE 019 | X |  |  | X
Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. | UNE EN 12794 | X | X
Garajes prefabricados de hormigón. Garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. | UNE EN 13978-1 | X | X
Unidades prefabricadas de construcción de edificios. | Guía DITE nº 023 | X |  | X | X
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de hormigón | Guía DITE nº 024 | X |  | X | X
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metalica | Guía DITE nº 025 | X |  | X | X
Productos prefabricados de hormigón. Escaleras | UNE EN 14843 | X | X
Productos prefafricados de hormigón. Elementos de cimentación | UNE EN 14991 | X | X
Elementos estructurales prefafricados de hormigón utilizados en la construcción de puentes de carreteras, ferrocarril y pasarelas (tableros, vigas, losas, elementos nervados o celulares, estribos, elementos para pilas y arcos) | UNE EN 15050 | X | X
Paneles de fachada prefabricados con placas de yeso laminado y nucleo celular de carton. | UNE EN 13915 | X | X
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para ganado | UNE EN 12737 | X | X
Bloques de cerramiento, prefabricados de hormigón, normal y aligerado | UNE EN 15435 | X | X
Bloques de cerramiento, prefabricados de hormigón con virutas de madera | UNE EN 15498 | X | X
Productos prefafricados de hormigón. Elementos para muros | UNE EN 14992 | X | X
Marcos prefabricados de hormigón, estructurales o no, de sección transversal rectangular, monoliticos y proyectados como elementos continuos, utilizados para creación d ehuecos por debajo del nivel del suelo cuya finalidad sea para el transporte o almacenamiento de aguas residuales, galerias de cables, pasajes subterraneos, etc.. | UNE EN 14844 | X | X
Productos prefabricados de hormigón. Prelosas de hormigón armado o pretensado para forjados | UNE EN 13747 | X | X
Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares | UNE EN 1168 | X | X
Elementos estructurales prefabricados de madera estructural ensamblados con conectores metalicos de placa dentada, para estructuras de edificios y puentes. | UNE EN 14250 | X | X
OBRA CIVIL
Áridos y polvo mineral, obtenidos de materiales naturales, artificiales o reclicados para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. POR EJEMPLO LA CUARCITA DE LAS SOLERAS DE HORMIGÓN PULIDO | UNE EN 13043 | X | X
Áridos para balasto | UNE EN 13450 | X | X
Escolleras | UNE EN 13383-1 | X | X
Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. | UNE EN 13055-2 | X | X
Membranas geosinteticas polimericas, de arcilla o bituminosas, utilizadas como barrera contra fugas de liquidos y/o gases en construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. | UNE EN 13493 | X | X
Geomembranas de impermeabilización y productos relacionados con geomembranas empleadas en la construcción de embalses y presas | UNE EN 13361 | X | X
Geomembranas y productos relacionados con geomembranas empleadas en túneles y estructuras subterráneas | UNE EN 13491 | X | X
Membranas geosinteticas polimericas, de arcilla o bituminosas, utilizadas como barrera contra fugas de liquidos y/o gases en construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos líquidos, estaciones de transferencia o de almacenamiento secundario. | UNE EN 13492 | X | X
Dispositivos de reducción del ruido de trafico | UNE EN 14388 | X | X
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes | UNE EN 13242 | X | X
Sistemas de contención de vehiculos fijas, no temporales: barreras, atenuadores de impactos, terminales, transiciones, pretiles y sistemas mixtos para peatones y vehiculos, a utilizar en márgenes de carreteras o medianas en áreas de circulación. | UNE EN 1317-5 | X | X | X
NOTAS:
Además de la documentacion relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
EN CUMPLIMIENTO DEL CTE TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS A INCORPORARSE DE FORMA PERMANENTE A LA OBRA DEBERAN IR ACOMPAÑADOS, COMO MÍNIMO, PARA SU RECEPCIÓN DE ALBARAN Y CERTIFICADO DE GARANTIA (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE).
HA ENTRADO EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE EN LA FECHA DEL DOCUMENTO
ENTRA EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO EN EL PRÓXIMO MES
NO HA ENTRADO EN VIGOR, AÚN, LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO
NOTA (X)* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego ( por ejemplo la adicción de retardadotes de ignición o la limitación de material orgánico) Con reacción a fuego A1*, A2*, B* o C*.
NOTA (X)** : Sistema de alimentacion Tipo 1: con rango de presión de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar). Sistema de alimentación Tipo 2: con rango de presión de 0,01 a 1 Mpa (0,1 a 10 bar), alimentación de ACS y AF por gravedad desde depositos abiertos, o bajo presión, hasta los aparatos sanitarios.
El procedimiento de comprobación para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE se puede encontrar en el documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "Productos de construcción. Marcado CE ¿Cómo se comprueba?" el cual está a disposición de los colegiados en el Portal del colegiado, apartado Control de Calidad - Documentos y Enlaces para el Control de Calidad.
COLUMNA 1- MARCADO CE:
La forma de comprobacion del etiquetado se encuentra en el documento reseñado
COLUMNA 2 - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acreditan el marcado CE según la norma UNE EN de aplicación.
COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD
Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir las caracteristicas técnicas que acrediten el marcado CE según la norma UNE EN de aplicación.
COLUMNA 4 - DITE
Certificado DITE indicando el Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las características del producto, equipo o sistema. En el etiquetado se deberá incluir el número de certificado DITE
COLUMNA 5:
(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA
(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO
(3) CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N". (3)* CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A ORDEN, REAL DECRETO O NORMA de aplicación.
(4) ETIQUETADO SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN
(5) ETIQUETADO SEGÚN NORMA DE APLICACIÓN, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.
(6) ETIQUETADO SEGÚN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO LA INFORMACION DE LA PLACA DE ETIQUETADO.
(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN
(8) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO + CERTIFICADO DE DISTINTIVO OFICIAL RECONOCIDO Ó JUSTIFICACIÓN DEL FABRICANTE (firmada por persona fïsica) DEL CONTROL DE FABRICACIÓN (contendrá mínimo: resultados del control del hormigön del último mes y resultados a flexión y cortante de los últimos 6 meses) (8)* AUTORIZACION DE USO. (RD 1247/2008 -EHE 08: En el caso de elementos resistentes para pisos y cubiertas que incluyan elementos prefabricados de hormigón que deban ostentar obligatoriamente el marcado CE, no será exigible la autorización de uso a que hace referencia el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.)
(9) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCIÓN EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene especificada en la declaración de conformidad)
(10) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Información Técnica Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministrarán en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que indica la norma, entre otros la inscripción: "Sistema de poliuretano según la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la fabricación de espuma rígida de poliuretano in situ por proyección para aislamiento térmico en construcción". Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionarán a todos sus clientes Información Técnica de los sistemas de poliuretano que suministran haciendo constar las caracteristicas a cumpli (conductividad térmica, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, densidad, calor especifico)
(11) Copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4º de la ley 21/1992. Controles y ensayos reglamentarios según EHE 08
(12) Homologación por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de producción.
(13)Para los cementos no obligados a Marcado CE CERTIFICADO DE GARANTIA FIRMADO POR PERSONA FISICA s/ RC 08. Además los cementos para fabricar hormigón en obra: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE s/ EHE
(14) Tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman);

## EJECUCIÓN
DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | Rev. A-34 - 01/05/2010
CAPITULO / UNIDAD DE OBRA/ DOCUMENTOS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CONFORMIDAD
|  | SI | NO | COMENTARIOS
SANEAMIENTO
Control de ejecucion según: | CTE - HS 5
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Control de ejecucion según: | EHE-08 (***)
EHE-98-CAP. 5 Y 6- ANEJO 13 (CAP.4.6 Y 4.7)
EFHE-2002
CTE -DB SE -C-CAP. 4
CTE -DB SE -C-CAP. 5
CTE -DB SE -C-CAP.6
CTE -DB SE -C-CAP. 7
CTE -DB SE -C-CAP.8
CTE -DB SE -C-CAP. 9
Documentación previa y posterior a ejecución | EFHE-2002 CAP.1 Art. 3.1 y 3.2
ESTRUCTURAS DE ACERO
Control de ejecucion según: | CTE -DB SE -A - CAP. 10.3
CTE -DB SE -A - CAP. 10.8
CTE -DB SE -A - CAP. 11, 12
Certificado de soldador acreditado | CTE- DB SE -A -CAP.10.3.2.2
UNE EN 287-1/ 1993
ESTRUCTURAS DE MADERA
Control de ejecucion según: | CTE -DB SE -M- CAP 11, 12
CTE -DB SE -M- CAP 13
FABRICAS ESTRUCTURALES
Control de ejecucion según: | NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
CTE -DB SE -F- CAP 8
FABRICAS Y PARTICIONES
Control de ejecucion según: | NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FACHADAS
Control de ejecucion según: | CTE -DB HE 1 cap 4
CTE -DB HE 1 cap 5
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
CTE -DB HS 1 cap 4
CTE -DB HS 1 cap 5
CUBIERTAS (Vinculo)
Control de ejecucion según: | CTE -DB HS 1
CTE -DB HE 1 cap 4
CTE -DB HE 1 cap 5
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
AISLAMIENTOS
Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma rígida de poliuretano producida in situ. Especificaciones para el producto instalado. (*) | UNE 92120-2
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Control de ejecucion según: | CTE -DB HS 4 cap 5
CTE -DB HS 4 cap 6
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
RITE
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
Control de ejecucion según: | CTE- DB HS 3
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
RITE
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Control de ejecucion según: | CTE -DB HE3
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
REBT
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACION DE PROTECCION DE LAS ESTRUCTURA CONTRA EL RAYO
Control de ejecucion según: | REBT
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
Control de ejecucion según: | RICT
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
ASCENSORES
Control de ejecucion según: | NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
RAE Y RAEM (reglamento aparatos de elevacion)
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha
INSTALACIONES DE GAS
Control de ejecucion según: | RIG/ RAG / NIG
RD 919/2006
NBE CA-88- CAP. 5 ó CTE - HR (**)
Certificado de instalador acreditado | RD 919/2006
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha | RD 919/2006
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Control de ejecucion según: | RIPCI
NBE CA-88- CAP. 6 ó CTE - HR (**)
Certificado de instalador acreditado
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en marcha.
NOTAS:
(*) Poliuretano Proyectado Declaración del instalador con SELLO INCE, Marca N, etc (voluntario). Al finalizar la instalación de la espuma, el instalador declarará a su cliente que la aplicación de la espuma se ha realizado de acuerdo con los requerimientos de esta norma y utilizando un sistema de poliuretano que cumple con la Parte 1 de esta norma. En la declaración constarán, también, los datos que indica la norma.
(**) NBE CA-88 se encuentra derogada, no obstante se da un plazo de coexistencia con DB HR hasta el 24 de abril de 2009, fecha a partir de la cual será de aplicación obligatoria el mismo. En el caso de aplicar la NBE CA 88, todas las obras a cuyos proyectos se les conceda licencia municipal de obras deberan comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contados desde la fecha de concesión de la misma; en caso contrario los proyectos deberán adaptarse a la nueva normativa, esto es DB HR, desarrollado en el presente Real Decreto 1371/2007.
(***) Desde el 1 de diciembre de 2008 entra en vigor la nueva instrucción EHE 08 que sustituye y derogada la EHE 98 y la EFHE 2002, por lo que para los proyectos visados a partir de esta fecha será de aplicación.